PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W  WĄBRZEŹNIE

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

----------------------------------------------------------------------------

Wąbrzeźno, dn. 19.08.2019r.

N.HK 5210 – 1-22/19

Kierownik Zakładu

Komunalnego Gminy Ryńsk

w Wąbrzeźnie

ul. Mickiewicza 21

87-200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.) oraz niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru próby | Data sporządzenia sprawozdania | Miejsce poboru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5262/2019 (monitoring kontrolny- kontrola wewnętrzna) | 28.06.2019r. | 05.07.2019r. | Zieleń, nr bud. 32, gm. Ryńsk |
| 2. | 5263/2019 (monitoring kontrolny- kontrola wewnętrzna) | 28.06.2019r. | 05.07.2019r. | Małe Radowiska, nr bud. 35, gm. Ryńsk |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego                         w Zieleniu, gm. Ryńsk.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badania wody.

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: kzb@ugw.pl )

- a/a

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Ryńsk (drogą elektroniczną: sekretariat@ugw.pl )

ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno